| SC 2020-______________/______________ |  |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIŢIA SERVICIILOR DE VERIFICARE TEHNICĂ DIN CADRUL

PROIECTULUI „REGENERARE FIZICĂ, ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A ZONEI MARGINALIZATE

STR. POLONĂ DIN CARTIERUL FREIDORF - CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL DE

TIP SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE”, COD SMIS 121016, TIMIŞOARA, STR. POLONĂ NR. 17

1. DATE GENERALE

# 1. Denumirea obiectivului: „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate  Str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timişoara, Str. Polonă nr. 17 - Contract de finanţare nr. 4985/03.12.2019.

2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timişoara.

3. Beneficiari: parteneriatul format din Municipiul Timişoara (Lider) şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara (Partener).

4. Surse de finanţare: Bugetul local, bugetul naţional şi Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

5. Amplasament: Judeţul Timiş, localitatea Timişoara, Str. Polonă nr. 17, CF 407699 Timişoara.

6. Perioada: Perioada de implementare a proiectului este de 58 luni, respectiv între 01.05.2018 şi 28.02.2023, această perioadă cuprinzând şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare.

8. Codul CPV al procedurii de achiziţie: 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante.

9. Menţiuni speciale:

Proiectul „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate Str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timişoara, Str. Polonă nr. 17, a fost selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4.3 - „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”.

Pentru proiect a fost semnat Contractul de finanţare nr. 4985/03.12.2019 între:

▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Manage-ment pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020;

▪ Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermedir;

▪ parteneriatul format din Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Timişoara (Lider) şi Di-recţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara (Partener), condus şi reprezentat de U.A.T. Municipiul Timişoara, în calitate de Beneficiar al finanţării.

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 4985/03.12.2019 este de 4.381.944,27 lei, cu termen de finalizare a implementării proiectului până la data de 28.02.2023.

2. NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

1. Scopul:

Verificarea documentaţiilor tehnice la cerinţele esenţiale se va realiza în conformitate cu: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea „Regulamentului” de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

2. Necesitatea:

Prin construirea unui centru multifuncţional pentru un număr de 575 persoane beneficiari indirecţi ai proiectului şi pentru un număr de minim 105 persoane beneficiari direcţi ai proiectului (copii şi adulţi), se au în vedere următoarele rezultate:

▪ încurajarea frecventării învăţământului de masă şi combaterea abandonului şcolar pentru copiii din zonă;

▪ deprinderea de abilităţi necesare identificării şi păstrării unui loc de muncă şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos pentru tineri şi adulţi;

▪ creşterea gradului de incluziune socială pentru alte persoane de vârste diferite, eligibile pentru serviciile sociale dezvoltate, conform standardelor minime de calitate.

Verificarea tehnică a proiectelor se realizează, prin grija şi responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect, de către specialiști atestați, potrivit legii.

Verificatorul de proiecte verifică în cadrul obiectivelor noi de investiţii: proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise, dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii, şi piesele desenate, inclusiv detaliile de execuţie.

3. Oportunitatea:

Având în vedere semnarea Contractului de finanţare nr. 4985/03.12.2019 şi în conformitate cu „Planul de achiziţii” anexă la Contractul de finanţare, se impune achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectului faza D.T.A.C.+P.TH.+D.E.+C.S.+L.C., verificare tehnică a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism, inclusiv verificarea tehnică a dispoziţiilor de şantier ce vor fi emise pe perioada execuţiei lucrărilor.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului. Terenul pe care se va construi central multifuncţional este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timişoara, Str. Polonă nr. 17, este înscris în CF 407699 Timişoara, are o suprafaţă de 1.357 mp şi face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara. Terenul nu este racordat la utilităţi.

4. SITUAŢIA PROPUSĂ

Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional. Municipiul Timişoara, în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, intenţionează construirea unui centru multifuncţional pentru un număr de 575 persoane beneficiari indirecţi ai proiectului şi pentru un număr de minim 105 persoane beneficiari direcţi ai proiectului (copii şi adulţi).

Proiectul „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate  Str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timişoara, Str. Polonă nr. 17, se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 1.357 mp.

În cadrul proiectului se propun, conform studiului de fezabilitate:

▪ construirea unui centru multifuncţional - cu suprafaţa construită la sol de aproximativ 423 mp, suprafaţa construită desfăşurată de aproximativ 584 mp şi suprafaţa utilă de aproximativ 447 mp;

▪ circulaţii şi platforme - cu suprafaţa de aproximativ 150 mp;

▪ spaţiu verde în incintă - cu suprafaţa de aproximativ 350 mp -, loc de joacă pentru copii/zonă sportivă - cu suprafaţa de aproximativ 315 mp;

▪ parcaje la sol cu suprafaţa de aproximativ 115 mp;

▪ împrejmuirea terenului, realizarea acceselor auto/pietonal la teren şi branşarea/racordarea terenului la următoarele utilităţi: apă-canal şi electricitate.

Clădirea centrului multifuncţional va fi de tip parter şi etaj parţial şi va fi compusă din săli cu scop educativ-socializare, vestiare, grupuri sanitare inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, duşuri, cabinet medical, oficii servire şi porţionare, depozite, spaţiu tehnic, sală polivalentă pentru activităţi sportive - sală de mese, bibliotecă, birouri, sală consiliere psihologică. Centrul multifuncţional va beneficia de adaptări, conform normativelor în vigoare, pentru persoanele cu dizabilităţi.

Centrul multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare va fi destinat utilizării publice pentru activităţi educative, culturale şi recreative, socio-culturale, şi va fi dotat cu echipamente specifice activităţilor ce se vor desfăşura.

În contextul celor de mai sus, se propune verificarea tehnică de calitate a proiectului: „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate Str. Polonă din cartierul            Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”,                                       cod SMIS 121016, Timişoara, Str. Polonă nr. 17.

5. REZULTATE AŞTEPTATE

Conform „Regulamentului” privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin H.G. nr. 925/1996, art. 6, alin. (2): „Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect”.

Verificarea proiectului se va realiza la toate cerinţele esenţiale stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect, respectiv la următoarele cerinţe:

▪ „A1” - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn, pentru construcţii: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere, aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;

▪ „A2” - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere, aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;

▪ „A4” - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri, podeţe, poduri, viaducte, tunele, piste de aviaţie;

▪ „Af” - Rezistenţa mecanică şi stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare şi a interacţiunii cu structurile îngropate;

▪ „B1” - Siguranţa în exploatare pentru construcţii: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere;

▪ „B2” - Siguranţa în exploatare pentru pentru construcţii aferente transportului rutier;

▪ „B9” - Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie co-munală;

▪ „C” - Securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile;

▪ „D” - Igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile;

▪ „E” - Economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din construcţii pentru toate domeniile;

▪ „F” - Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile;

▪ „Ie” - Instalaţii electrice aferente construcţiilor, care cuprind: instalaţii electrice interioare/exte-rioare, inclusiv pentru curenţi slabi, instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice, instalaţii de automatizare şi semnalizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendii, instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor, instalaţii alimentare cu energie electrică pentru autoturisme;

▪ „Is” - Instalaţii sanitare, care cuprind: instalaţii sanitare interioare, instalaţii exterioare de ali-mentare cu apă, instalaţii exterioare de canalizare, instalaţii de stingere a incendiilor;

▪ „It” - Instalaţii termice, care cuprind: instalaţii de încălzire, instalaţii de ventilare, instalaţii de climatizare şi frig, instalaţii de prevenire a incendiilor.

6. ADRESABILITATE

Prezentul Caiet de sarcini se adresează verificatorilor de proiecte - specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice şi cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.

7. DOCUMENTAŢIA SOLICITATĂ

▪ Referate de verificare pentru toate cerinţele fundamentale stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect, respectiv: „A1”, „A2”, „A4”, „Af”, „B1”, „B2”, „B9”, „C”, „D”, „E”, „F”, „Ie”, „Is” şi „It”;

▪ Documentaţiile tehnice ştampilate şi semnate de către specialiştii verificatori de proiecte conform legislaţiei în vigoare.

8. TERMENUL DE PREDARE AL DOCUMENTAŢIEI

Data începerii serviciilor de verificare a proiectelor se va considera data prevăzută în ordinul de începere care va fi emis de către Achizitor către Prestator, iar durata de realizare a serviciului de verificare proiecte este următoarea, conform graficului de realizare a serviciilor de verificare proiecte (tabel 1):

▪ 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere - pentru verificarea proiectului faza D.T.A.C.+P.TH.+D.E.+C.S.+L.C. şi pentru verificarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism;

▪ 3 (trei) zile lucrătoare de la data transmiterii fiecărei solicitări - pentru verificarea dispoziţiilor de şantier emise pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru verificarea modificărilor intervenite în cadrul proiectului în urma solicitărilor instituţiilor avizatoare şi/sau oricăror alte instituţii abilitate în acest sens.

Tabel 1 - Graficul de realizare a serviciilor de verificare proiecte

| Nr. crt. | Activitate | Zile |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificare proiect faza D.T.A.C.+P.TH.+D.E.+C.S.+L.C. şi verificare documentaţii pentru obţinerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism | 14 zile calendaristice |
| 2 | Verificare dispoziţii de şantier emise pe perioada de execuţie a lucrărilor | 3 zile lucrătoare |

9. CERINŢE ŞI CONDIŢII IMPUSE

Verificator/verificatori de proiecte - specialist/specialişti cu activitate în construcţii, atestat/atestaţi în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice şi cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.

Verificatorul/verificatorii de proiecte va/vor asigura atingerea rezultatelor şi îndeplinirea obiectivelor contractului în termenele prevăzute în acesta. Acesta/aceştia trebuie să fie atestat/atestaţi M.L.P.A.T. (Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - actualmente Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei).

Verificatorului/verificatorilor de proiect li se vor pune la dispoziţie proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi proiectul tehnic (D.T.A.C.+P.TH.+D.E.+C.S.+L.C.) elaborate de către proiectant, şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism şi dispoziţiile de santier ce vor fi emise pe perioada de execuţie a lucrărilor.

Pentru demonstrarea atestării, în cadrul Ofertei tehnice, se vor depune pentru fiecare verificator de proiect în parte, în copie „conform cu originalul”, următoarele documente: certifi-catul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia aferentă certificatului de atestare din care să rezulte că este în termen de valabilitate şi „Declaraţia de disponibilitate” semnată de titular.

Verificarea tehnică a proiectelor se realizează, potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, de către specialiști atestați, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect.

Verificatorul/verificatorii  de proiecte are/au următoarele atribuţii:

▪ verifică documentaţiile tehnice întocmite pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

▪ verifică proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise, dintre care fac parte, nelimitativ, memoriu tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi piesele desenate, inclusiv detaliile de execuţie;

▪ verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuţiei lucrărilor, de către proiectant/proiectanţi; după etapa de verificare a documentaţiilor, verificatorul de proiect va fi disponibil pe toată perioada implementării proiectului;

▪ întocmeşte, respectiv semnează şi ştampilează referatul/referatele de verificare a proiectului care cuprinde/cuprind, printre altele, date şi informaţii referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice şi asigurarea cerinţelor fundamentale aplicabile;

▪ redactarea referatului/referatelor se va face doar faţă, nu faţă-verso;

▪ verifică şi exprimă corespunzător, în referatul/referatele de verificare a proiectului, concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie (antemăsurători);

▪ semnează şi ştampilează documentaţiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor stabilite în lege;

▪ utilizează toată documentaţia pusă la dispoziţie doar în scopul solicitat şi cu păstrarea confidenţialităţii;

▪ informează proiectantul/proiectanţii şi beneficiarul cu privire la orice aspect de neconformitate/omisiune sesizat, faţă de prevederile legale în vigoare, ale documentaţiei supuse analizei sale, înainte de întocmirea referatului/referatelor de verificare; serviciile prestate de către verificatorul/verificatorii de proiecte vor fi sistate până la livrarea documentaţiei refăcute/revizuite de către proiectant/proiectanţi, în conformitate cu observaţiile făcute; verificatorul/verificatorii de proiect va/vor primi documentaţia refacută/revizuită de către proiectant/proiectanţi în cel mai scurt timp posibil, astfel încât proiectele tehnice să respecte cerinţele legale în vigoare, iar referatul/referatele de specialitate să poată fi livrat/livrate beneficiarului, ştampilat/ştampilate şi semnat/semnate în condiţiile legii;

▪ în faza de asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe parcursul execuţiei lucrărilor, verificatorul/verificatorii de proiect verifică, ştampilează şi semnează toate dispoziţiile de şantier (D.S.) emise ca urmare a modificărilor de soluţii faţă de cele prevăzute în proiect, dacă este cazul;

▪ este/sunt obligat/obligaţi să asigure verificarea documentaţiei tehnice încadrându-se în termenele de predare prevăzute în contractul de prestări de servicii; de asemenea, are/au obligaţia să respecte termenele contractuale şi la verificarea tehnică a eventualelor modificări de soluţii care pot apărea pe parcursul derulării execuţiei.

Verificatorul/verificatorii  de proiecte:

▪ nu poate/pot verifica, semna şi ştampila proiectele întocmite de el/ei, proiectul/proiectele la a căror elaborare a/au participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a/au elaborat raportul de expertiză tehnică;

▪ răspunde/răspund în mod solidar cu proiectantul/proiectanţii în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate a construcţiei/construcţiilor pentru realizarea cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum şi pentru concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie (antemăsurători);

▪ efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentaţii tehnice/proiect numai pentru domeniul/domeniile şi/sau subdomeniul/subdomeniile de construcţii şi/sau specialitatea/spe-cialităţile pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţei/cerinţelor fundamentale pentru care a/au fost atestaţi.

Verificarea tehnică a documentaţiei se va materializa în elaborarea referatului/referatelor de verificare, semnarea şi ştampilarea documentaţiei tehnice ale proiectului, piese scrise şi desenate, şi a dispozitiilor de şantier, conform legislaţiei în vigoare.

10. OFERTA

Oferta necesară achiziţiei publice pentru serviciile de verificare tehnică de calitate a documentaţiei tehnice „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate  Str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timişoara, Str. Polonă nr. 17, va conţine ca parte scrisă descrierea tarifului pentru fiecare cerinţă impusă, astfel (tabel 2):

Tabel 2 - Oferta financiară

| Cerinţe de verificare proiecte | Cost servicii de verificare de pro-iecte inclusiv D.S. emise pe perioada de asistenţă tehni-că din partea proiectantului până în data de 28.02.2023 Valoare fără T.V.A. | Valoare T.V.A. | Total inclusiv T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 |
| „A1” | Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn, pentru construcţii: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere, aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală |  |  |  |
| „A2” | Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere, aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală |  |  |  |
| „A4” | Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri, podeţe, poduri, viaducte, tunele, piste de aviaţie |  |  |  |
| „Af” | Rezistenţa mecanică şi stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare şi a interacţiunii cu structurile îngropate |  |  |  |
| „B1” | Siguranţa în exploatare pentru construcţii: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, pentru telecomunicaţii, pentru exploatări miniere |  |  |  |
| „B2” | Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului rutier |  |  |  |
| „B9” | Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală |  |  |  |
| „C” | Securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile |  |  |  |
| „D” | Igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile |  |  |  |
| „E” | Economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din construcţii pentru toate domeniile |  |  |  |
| „F” | Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile |  |  |  |
| „Ie” | Instalaţii electrice aferente construcţiilor, care cuprind: instalaţii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenţi slabi, instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice, instalaţii de automatizare şi semnalizare, instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendii, instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor, instalaţii alimentare cu energie electrică pentru autoturisme |  |  |  |
| „Is” | Instalaţii sanitare, care cuprind: instalaţii sanitare interioare, instalaţii exterioare de alimentare cu apă, instalaţii exterioare de canalizare, instalaţii de stingere a incendiilor |  |  |  |
| „It” | Instalaţii termice, care cuprind: instalaţii de încălzire, instalaţii de ventilare, instalaţii de climatizare şi frig, instalaţii de prevenire a incendiilor |  |  |  |
| Total ofertă |  |  |  |

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi stă la baza elaborării Ofertei, constituind ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează Oferta tehnică şi Oferta financiară de către fiecare ofertant. Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

Prezentarea Ofertei tehnice şi a Ofertei financiare va fi însoţită în mod obligatoriu de un „Grafic de realizare a serviciilor de verificare proiecte”.

Valoarea estimată a contractului privind prestarea serviciilor de verificare tehnică este de 12.000,00 lei fără T.V.A., respectiv 14.280,00 lei inclusiv T.V.A.

Oferta tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente Caietului de sarcini. Oferta tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în prezentul Caietul de sarcini.

| Manager proiect, Marcel MALAC | Responsabil tehnic, Andreea STĂNILĂ |
| --- | --- |

# Text boxes

Aprobat,

Director Direcţia Dezvoltare,

Magdalena NICOARĂ