OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către

MUNICIPIUL TIMISOARA

BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii................................., reprezentanţi ai ofertantului ………............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa prestam serviciile de Intretinere si service utilaje si echipamente tehnologice-ascensoare si  platforme pentru persoane cu dizabilitati, pentru Primaria Municipiului Timisoara si pentru cladirea  Incuboxx, RSVTI si ISCIR a, pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre). Valoarea lunara a serviciilor de mentenanta (Anexa 2) este de ..................... (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile pentru o perioada de 24 luni de la data semnarii contractului.

- Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 45 zile, respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Anexam certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidenta, din care sa reiasa ca sunt legal constituit, ca nu ma aflu in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca am capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Data ...............................

...............................................................................,

(nume, prenume,semnătură si stampila)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR PREȚURI

conform Anexei 1 la Caietul de sarcini

Lista pieselor de schimb uzuale posibil a fi inlocuite pe perioada derularii contractului de mentenanta

| Nr. crt. | Denumirea instalatiei | Denumirea piesei | Cantitate buc/set | Pret unitar RON fara TVA | Pret total RON fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3x4 |
| 1 | Ascensor electric de persoane, 3 statii, sarcina maxima 8 persoane, nr. inregistrare ISCIR T-1631, nr. fab. 306LM/2004, tip EMAC | - Patina ghidare usa automata - Contact electric usa automata - Rola ghidare cabina - Contactor electric - Releu - Curea operator - Traductor bistabil | 4 set 4 set 4 buc 1 buc 2 buc 1 buc 2 buc |  |  |
| 2 | Platforma electrica tip FABOC,sarcina maxima 190 kg, nr.fab. NF-1844-F2/2005 | - Acumulator 12 V, 20 ah, tip GB12-20, dimensiuni 181x76x167 mm - Contact electric - Limitator cursa | 1 buc 1 buc 2 buc |  |  |
| 3 | Platforma electrica tip GLS Classie, nr, fab. 1286/2009 | - Acumulator 12 V, 20 ah, tip GB12-20, dimensiuni 181x76x167 mm - Contact electric - Limitator cursa | 1 buc 2 buc 2 buc |  |  |
| 4 | Ascensor electric de persoane, 6 statii, sarcina maxima 10 pers. /800 kg, tip M33 ORONA, nr. fab. EXR19959W1/2013 Nr. inreg. ISCIR: ORASC100.452 | - Patina ghidare usa automata - Contact electric usa automata - Rola ghidare cabina - Contactor electric - Releu - Curea operator - Traductor bistabil | 4 set 6 set 4 buc 1 buc 2 buc 1 buc 2 buc |  |  |
| 5 | Ascensor de marfa, sarcina maxima 100 kg, nr. fab. MH15283 | - Cablu otel actionare usi - Contact electric - Contactor electric - Captuseala patina cabina si contragreutate - Traductor bistabil | 2 buc 2 buc 1 buc 8 buc 1 buc |  |  |
| 6 | Ascensor de marfa, sarcina maxima 100 kg, nr. fab. MH15284 | - Cablu otel actionare usi - Contact electric - Contactor electric - Captuseala patina cabina si contragreutate - Traductor bistabil | 2 buc 2 buc 1 buc 8 buc 1 buc |  |  |
| Total pret piese / contract 24 luni |  |

Data ...............................

...............................................................................,

(nume, prenume,semnătură si stampila)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR PREȚURI

conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

Echipamentele / instalatiile ce fac obiectul contractului

| Nr. crt. | Denumirea echipamentului / instalatiei | Pret servicii mentenanta / luna RON fara TVA |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | Ascensor de persoane, 3 statii, sarcina maxima 8 persoane, nr. inregistrare ISCIR T-1631, Nr. fab..306LM/2004, tip EMAC Locatia: sediu – Bd. C.D.Loga nr.1 |  |
| 2 | Platforma electrica tip FABOC, sarcina maxima 190 kg, nr. fab.NF-1844-F2/2005 Locatia: sediu – Bd. C.D.Loga nr.1 |  |
| 3 | Platforma electrica tip GLS Classie, nr. fab. 1286/2009 Locatia: sediu – Bd. C.D.Loga nr.1 |  |
| 4 | Ascensor de persoane, 6 statii, sarcina maxima 10 pers./800 kg, tipM33 ORONA, nr. fab. EXR19959W1/2013, nr. inreg. ISCIR : ORASC100.229 Locatia: cladirea INCUBOXX |  |
| 5 | Ascensor de marfa, sarcina maxima 100 kg, nr. fab. MH 15283 Locatia: cladirea INCUBOXX |  |
| 6 | Ascensor de marfa, sarcina maxima 100 kg, nr. fab. MH 15284 Locatia: cladirea INCUBOXX |  |
| Valoarea totala lunara a serviciilor de mentenanta |  |
| Pret total mentenanta / contract = valoarea totala lunara a serviciilor de mentenanta x 24 luni |  |

Data ...............................

...............................................................................,

(nume, prenume,semnătură si stampila)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE:

Intretinere si service utilaje si echipamente tehnologice-ascensoare si  platforme pentru persoane cu dizabilitati, pentru Primaria Municipiului Timisoara si pentru cladirea  Incuboxx, RSVTI si ISCIR

Cod CPV:

50000000-5 – Servicii de reparare si intretinere

50750000-7 – Servicii de intretinere a ascensoarelor

50800000-3 – Diverse servicii de intretinere si reparare

Oferta tehnica:

Oferta tehnica va conţine o scurtă descriere a serviciilor ce urmeaza sa fie prestate.

| Cerinte minime Caiet sarcini nr. SC2020 – 8998/21.04.2020 | Propunere tehnica ofertant |
| --- | --- |
| CERINTE TEHNICE Serviciile de intretinere si reparatii ale ascensoarelor din cadrul cladirii Primariei Municipiului Timisoara si a cladirii Incuboxx, constau in: 1. Interventii: Interventiile se executa la orice ora, ca urmare a anuntarii deranjamentelor, la numarul de telefon comunicat de către prestatorul de servicii si a confirmarii de catre beneficiar a avariei la cel putin un lift de la sediile sus-mentionate. Timpul de răspuns la solicitarea Beneficiarului pentru interventii va fi de maximum 2 ore. În cazurile în care defectarea a provocat blocarea de persoane în cabina ascensorului, răspunsul la solicitare se va încadra în limita a 30 min. Programul în care Prestatorul va avea obligaţia de a răspunde solicitărilor Beneficiarului pentru intervenţii va fi de 5 zile pe săptămână, luni – vineri, în intervalul orar 6.00 – 22.00. În cazurile de blocare de persoane în cabina ascensorului, Prestatorul va răspunde solicitărilor non stop. Remedierea defectiunilor aparute se va consemna in registrul de supraveghere a ascensorului. 2. Condiţii tehnice referitoare la prestarea serviciilor: - La efectuarea tuturor operaţiunilor se vor respecta atât normativele şi reglementările specifice în vigoare, cât şi cele cu referire la activitătile conexe serviciilor prestate. - Se vor respecta normativele şi reglementările în vigoare referitoare la instalaţiile electrice aferente echipamentelor la care Prestatorul a efectuat reparaţii şi intervenţii. - Deasemenea Prestatorul va acorda o atenţie deosebită calităţii lucrărilor şi a menţinerii spaţiilor în condiţii de curăţenie şi ordine, având obligaţia de a repara toate deteriorările provocate, şi de a înlătura toate materialele rezultate în urma intervenţiilor. 3. Conditii referitoare la responsabilitătile ce revin Prestatorului referitor la respectarea NPSSM si PSI - Prestatorul va asigura toate condiţiile tehnice necesare referitoare la prevenirea evenimentelor de natura accidentelor de muncă si PSI. - Prestatorul va fi responsabil în cazurile producerii de evenimente de natura accidentelor de muncă si PSI, din vina sa, pe parcursul prestării serviciilor sau ca urmare a activitătilor efectuate. - Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentărilor persoanelor care folosesc ascensoarele sau se află accidental în perimetrul de efectuare a reparaţiilor, în timpul funcţionării sau în cazul unor defecţiuni, în cazurile de întrerupere a alimentării cu energie electrică, în cazurile de efectuare de reparaţii, sau în oricare alte situatii legate de folosirea si functionarea ascensoarelor, (cazuri în care persoanele utilizatoare încearcă ieşirea din cabina ascensorului fără asistare din partea personalului calificat al Prestatorului, sau prin acces accidental la puţul liftului prin staţiile de nivel). 4. Condiţii generale referitoare la prestarea serviciilor - Intervenţiile vor fi consemnate de către Prestator, (data, ora, si operatiunea efectuată), în registrul de evidenţă al fiecărui ascensor. - Confirmarea interventiei va fi făcută de către Beneficiar; - Prestatorul va asigura relaţia cu responsabilul RSVTI, si cu CNCIR, în vederea verificărilor periodice, si a îndeplinirii conditiilor necesare pentru autorizarea functionării ascensoarelor, în conformitate cu reglementările acestei autorităţi. - Reparaţiile echipamentelor se vor efectua, în funcţie de complexitatea lor, la locaţia ascensorului sau la sediul Prestatorului. Cheltuielile, referitoare la transportul echipamentelor pentru reparatii, vor fi suportate de Prestator, în cazul efectuării reparatiilor la sediul Prestatorului sau la alte ateliere specializate. În aceste situatii preluarea de către Prestator a echipamentelor va fi făcută pe bază de proces verbal de predare-primire. Oferta financiara va cuprinde urmatoarele servicii: Manopera revizii planificate (periodic, lunar, ISCIR); Manopera inlocuire piese; Costurile deplasarii prestatorului la sediul beneficiarului; Igenizarea casei liftului interior/exterior (geamuri casa lift) o data la 8 luni, serviciu inclus in costul mentenantei lunare. După încheierea contractului de servicii, în termenul de maxim 15 zile, Prestatorul va efectua o constatare tehnică iniţială, şi va prezenta Beneficiarului notele de constatare asupra stării tehnice a fiecărui ascensor, însotite de propunerile pentru efectuarea reparaţiilor necesare pentru asigurarea unei funcţionări fără întreruperi şi în condiţii normale de exploatare a ascensoarelor. Constatarea stării echipamentelor va fi făcută în prezenţa unei persoane autorizate din partea Beneficiarului. |  |
| REVIZIA TEHNICA CURENTA RTc Se executa in mod periodic, conform prescriptiilor tehnice (PT- R2 / 2010), se va efectua obligatoriu la interval de 30 zile, avand ca finalitate prevenirea uzurii excesive si a aparitiei avariilor, precum si mentinerea parametrilor in exploatare necesari functionarii in siguranta a instalatiilor de lift. Lucrarile de întretinere si revizie se efectueaza periodic, o data pe luna. Principalele operatii din cadrul lucrarilor de revizie si întretinere sunt: verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere; ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere; verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora; verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora; remedierea defecţiunilor care apar şi înlocuirea pieselor de schimb defecte unde este cazul; recondiţionarea butoanelor comandă, a pieselor montate pe panourile de comandă care nu necesită înlocuiri de piese; recondiţionările care nu necesită piese noi (se execută gratuit); verificarea funcţionării normale a sistemului electric de forţă, comandă, semnalizare; verificarea functionarii mecanismelor ascensorului; verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutatii; verificarea strângerii elementelor de îmbinare si a articulatiilor; verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfârsit de cursa; verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare si semnalizare; verificarea conexiunilor prizei de punere la pamânt a echipamentelor electrice; verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni; verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune; verificarea functionarii si etanseitaii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune; verificarea usilor de acces la putul ascensorului; alte verificari pe care Prestatorul le va considera necesare pentru fuctionarea optima a echipamentelor. Cu ocazia efectuării operaţiunilor de întreţinere, Prestatorul va constata starea fizică a pieselor şi subansamblelor, şi va înainta o propunere de reparaţii necesare a fi efectuate. Operaţiunile de curăţare a puţului ascensorului se vor efectua periodic în funcţie de necesitate. Reparaţii în cazurile defecţiunilor accidentale. Reparaţii curente şi capitale la scadenţă, sau modernizări, care vor fi făcute pe bază de deviz de lucrări aprobat de Beneficiar. Efectuarea verificărilor periodice la scadenţă în conformitate cu reglementările in vigoare. Data efectuarii reviziei generale se va consemna in registrul de urmarire a ascensorului.Calitatea reviziilor generale va fi confirmata printr-un certificate de garantie, care se va anexa de catre detinator la cartea ascensorului –partea de exploatare. NOTA: Piesele defecte gasite in timpul reviziei anuale sau in timpul service-ului lunar, se vor plati separat pe baza procesului-verbal de constatare semnat de ambele parti. Revizie generala se efectueaza obligatoriu la data scadenta ISCIR. Data efectuarii reviziei generale se consemneaza în cartea ascensorului-partea de exploatare. Revizia generala are drept scop asigurarea continuitatii în functionare a ascensorului. Revizia generala consta în examinarea generala a ascensorului si remedierea deficientelor constatate si ramase nerezolvate în cadrul lucrarilor de întretinere. Cu aceasta ocazie se efectueaza cel putin urmatoarele: a) demontarea partii superioare a carcasei reductorului si verificarea starii de uzura a angrenajului arbore melcat – roata melcata, a lagarelor si a rulmentului axial al reductorului; b) spalarea lagarelor motorului electric si schimbarea uleiului; c) spalarea si montarea la loc a carcasei troliului si completarea cu ulei proaspat; d) verificarea instalatiei electrice din camera masinii, din put si din cabina ascensorului; e) demontarea paracazatoarelor, spalarea, ungerea si verificarea functionarii acestora; f) demontarea rotii de frictiune, spalarea si ungerea axelor si lagarelor. Întretinatorul raspunde de calitatea lucrarilor efectuate pentru functionarea în conditii de siguranta a ascensorului, conform instructiunilor elaborate de montatorul ascensorului si prevederilor prezentei prescripii tehnice. Calitatea reviziilor generale va fi confirmata de catre întretinatorul care a efectuat lucrarile respective printr-un certificat de garantie, care se ataseaza la cartea ascensorului – partea de exploatare. Componentele de securitate defecte se înlocuiesc doar cu altele noi având caracteristici tehnice similare, cu prezentarea declaratiilor de conformitate CE, emise de catre producatorii acestora. Efectuarea lucrarilor de întretinere si revizie se consemneaza de catre personalul de întretinere si revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere a ascensorului, conform PT R2-2010. Întretinerea si revizia a platformelor ridicatoare pentru persoane cu handicap conform PT ISCIR R 1-2010 Lucrarile de întretinere si revizie se efectueaza periodic, o data pe luna. Principalele operatii din cadrul lucrarilor de revizie si întretinere sunt: a) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; b) verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere; c) ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere; d) verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora; e) verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora; f) verificarea functionarii mecanismelor platformei; g) verificarea elementelor de prindere a platformei si contragreutatii; h) verificarea strângerii elementelor de îmbinare si a articulatiilor; i) verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfârsit de cursa; j) verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare si semnalizare; k) verificarea conexiunilor prizei de punere la pamânt a echipamentelor electrice; l) verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune; m) verificarea functionarii si etanseitaii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul. NOTA: Piesele defecte gasite in timpul reviziei anuale sau in timpul service-ului lunar, se vor plati separat pe baza procesului-verbal de constatare semnat de ambele parti Revizie generala se efectueaza obligatoriu la un an. Data efectuarii reviziei generale se consemneaza în cartea ascensorului-partea de exploatare. Revizia generala are drept scop asigurarea continuitatii în functionare a platformei. Revizia generala consta în examinarea generala a platformei si remedierea deficientelor constatate si ramase nerezolvate în cadrul lucrarilor de întretinere. Prestatorul raspunde de calitatea lucrarilor efectuate pentru functionarea în conditii de siguranta a ascensorului, conform instructiunilor elaborate de montatorul platformei si a prevederilor prezentei prescripii tehnice. Calitatea reviziilor generale va fi confirmata de catre întretinatorul care a efectuat lucrarile respective printr-un certificat de garantie, care se ataseaza la cartea a platformei – partea de exploatare. Componentele de securitate defecte se înlocuiesc doar cu altele noi având caracteristici tehnice similare, cu prezentarea declaratiilor de conformitate CE, emise de catre producatorii acestora. Efectuarea lucrarilor de întretinere si revizie se consemneaza de catre personalul de întretinere si revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere a ascensorului, conform PT R1-2010. 5. Alte conditii tehnice care trebuie respectate: - produsele utilizate pentru intretinerea lifturilor trebuie sa fie biodegradabile, sa nu degradeze imediat sau in timp suprafata curatata si sa nu afecteze sanatatea oamenilor si a mediului; - produsele pentru care normele in vigoare prevad obligativitatea omologarii sau agrementarii tehnice, vor fi utilizate numai dupa obtinerea documentelor de certificare respective; - piesele de schimb care urmeaza a fi utilizate in timpul reparatiei trebuie sa detina in mod obligatoriu: certificate de calitate; certificate de garantie; certificat de provenienta. Se vor acepta piesele omologate de la producatori/furnizori autorizati. Actele solicitate se vor prezenta in copie beneficiarului la intocmirea facturii reparatiei. - Orice piesa de schimb trebuie sa aiba o perioada de garantie de cel putin 6 luni de la data inlocuirii ei, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care certifica garantia piesei inlocuite; - Pentru piesele de schimb achizitionate de catre prestator si care se uzeaza in termenul de garantie in urma unei utilizari normale a instalatiilor de lift, raspunzator este prestatorul cu inlocuirea pieselor uzate, el suportind atat costul pieselor noi cat si al reparatiei; - Orice subansamblu la care se solicita verificari pe standuri pentru masurare sau probe va fi insotit la sfirsitul reparatiei de o fisa de masuratori care sa certifice parametri pe care trebuie sa-i satisfaca respectivul subansmblu semnat de personalul autorizat al prestatorului; - Orice ansamblu reparat va avea o perioada de garantie de cel putin 6 luni de la data instalarii acestuia, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care certifica garantia ansamblului reparat; - Orice reparatie va fi garantata minim 6 luni cu conditia utilizarii corepunzatoare a instalatiilor de lift de catre beneficiar; - Orice reclamatie din partea beneficiarului se va transmite sub forma de document scris prin fax sau cu confirmare de primire; - Tipul reparatiei ce urmeaza a fi efectuata se va stabili in urma unui document constatator (fisa de reparatii, de constatare) intocmit de catre o comisie mixta reparator-beneficiar, in baza caruia se transmite procesul-verbal de catre beneficiar; Prestatorul este direct raspunzator de eventualele pagube materiale cat si vatamari corporale pe care le pot suferi anumite persoane , produse de nefuctionarea in parametrii si in conditii de siguranta a instalatiilor de lift, datorata defectiunilor aparute la unul din subansamblurile aflate in termen de garantie. Incalcarea acestor conditii atrage raspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de prestari dintre acesta si beneficiar, in conformitate cu prevederile legale, mergand pana la rezilierea contractului. |  |

Data ...............................

...............................................................................,

(nume, prenume,semnătură si stampila)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)