OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către

MUNICIPIUL TIMISOARA

BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii................................., reprezentanţi ai ofertantului ………............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa prestam servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier in cadrul proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN SECTORUL REZIDENŢIAL PRIN REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE SITUATE PE STRĂZILE: CALEA CIRCUMVALAŢIUNII 67, AL. F.C. RIPENSIA 16-22, GHE. LAZĂR 42”, COD SMIS 121543, LOT ...... (se va selecta lotul/loturile pentru care se depune oferta), pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre).

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile pe toata perioada de executiei a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, pe 60 (saizeci) luni, pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.

- Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 60 zile, respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Anexam certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidenta, din care sa reiasa ca sunt legal constituit, ca nu ma aflu in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca am capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Data ...............................

...............................................................................,

(nume, prenume, semnătură si stampila)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic

OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE:

1. Asigurarea asistenţei tehnice de şantier în vederea realizării obiectivului de investiţii  în condiţii optime de calitate şi durată a execuţiei, în conformitate cu autorizaţia de construire, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, şi cu caietele de sarcini.

2. Nominalizarea  obligaţiilor dirigintelui de şantier privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor, de la data emiterii de către investitor a ordinului de începere şi până la efectuarea recepţiei finale.

Cod CPV:

71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica

71247000-1 – Supraveghere a lucrarilor de constructii

Oferta tehnica:

Oferta tehnica va conţine o scurtă descriere a activitatilor pe care urmeaza sa le presteze in cadrul fiecarei activitati descrise in caietul de sarcini, servicii care trebuie să corespundă cerinţelor minimale solicitate in prima coloana a tabelului de mai jos.

| Cerinte minime conform Caiet de sarcini LOT 1 nr. SC2020–14084/25.06.2020 | Propunere tehnica ofertant |
| --- | --- |
| Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de şantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42” - cod SMIS 121543, Lot 1 - „Reabilitare termică imobil Calea Circumvalaţiunii nr. 67” este de a oferi beneficiarului garanţia că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Asociaţia de Proprietari, în derularea contractului de lucrări. Activitatea dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii: imparţialitate atât faţă de beneficiar, cât şi faţă de constructor, furnizor şi proiectanţi; profesionalism; fidelitate; respectarea legalităţii. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, diriginţii de şantier poartă toată răspunderea privind execuţia corectă a lucrărilor, ei fiind mandataţi să reprezinte interesele beneficiarului în raporturile cu executantul. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier sau agenţii economici de consultanţă specializaţi în activitatea de dirigenţie de şantier au următoarele obligaţii generale: 1. Să asigure verificarea execuţiei corecte şi la un înalt nivel de calitate a lucrărilor; 2. Să acţioneze în vederea soluţionării neconformităţilor şi a defectelor apărute în execuţie, precum şi a deficienţelor de proiectare; 3. Să asigure secretariatul recepţiei la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor; 4. Să întocmească cartea tehnică a construcţiei şi să o predea proprietarului/investitorului; 5. Să urmărească îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului de execuţie lucrări asumat de acesta; 6. Să respecte în totalitate obligaţiile ce le revin prin contract; 7. Să păstreze confidenţialitatea datelor tehnice şi economice ale antreprenorului; 8. Să manifeste disponibilitate şi celeritate pe parcursul execuţiei în rezolvarea tuturor aspectelor neprevăzute şi să asigure o colaborare permanentă cu beneficiarul, executantul, respectiv proiectantul, pe durata realizării obiectivului; 9. Să întocmească un raport de activitate lunar, care va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier având sarcina de a participa în calitate de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii, legislaţiei în domeniul construcţiilor şi ale contractului încheiat cu beneficiarul. Ofertanţii trebuie să asigure personalul de specialitate atestat/autorizat/certificat în condiţiile legii pentru toate lucrările necesare realizării obiectivului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42” - cod SMIS 121543, Lot 1 - „Reabilitare termică imobil Calea Circumvalaţiunii nr. 67”, astfel: ▪ Domeniul 2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - Subdomeniul 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - Categoria de importanţă „C” sau superior, sau în domenii echivalente, autorizate conform Procedurilor de autorizare a diriginţilor de şantier aprobate prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat şi completat prin Ordinul nr. 277/2012 și prin Ordinul nr. 3482/2013. Specializarea solicitată trebuie certificată prin prezentarea de documente justificative şi poate fi deţinută de o singură persoană cu autorizaţie în domeniul de mai sus. Pentru persoana nominalizată ca diriginte de şantier se vor prezenta în cadrul ofertei: ▪ declaraţie de disponibilitate; ▪ copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, de pe autorizaţia de diriginte de şantier, valabilă la data depunerii ofertei. Dirigintele de şantier trebuie să fie autorizat conform legislaţiei aplicabile pe teritoriul României sau echivalent. |  |
| CERINŢE SPECIFICE PENTRU DIRIGINTELE DE ŞANTIER FAZA I - PREGĂTIREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate; 2.Participă împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper; 3. Predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 4. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor şi urmăreşte respectarea lor pe tot parcursul execuţiei lucrărilor; 5. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 6. Verifică existenţa programelor de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante şi le depune, împreună cu proiectanţii de specialitate, la Inspectoratul de Stat în Construcţii, spre avizare; 7. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect; 8. Verifică respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică şi existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 9. Predă împreună cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini şi bornele de reper precizate de proiectant şi întocmeşte procesul verbal de predare-primire amplasament între participanţi; 10. Verifică şi înaintează spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de eşalonare a execuţiei lucrărilor elaborat de către constructor, adaptat la specificul lucrărilor ce vor fi executate; 11. Verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrările ce se vor executa; 12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei de construire şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii; 13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 14. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei şi a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatarea construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită. FAZA II - EXECUŢIA LUCRĂRILOR 1. Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, autorizaţiilor de construire, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 3. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie şi aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în reglementările tehnice în vigoare; 4. Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens, respectiv executarea de lucrări de către personal necalificat; 5. Interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic; 6. Interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au avizul tehnic expirat; 7. Asigură participarea factorilor implicaţi la verificarea lucrărilor în faze determinante; 8. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor efectuate (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.); 9. Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi urmăreşte conformitatea acestora; 10. Transmite către proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizările proprii sau ale participan-ţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 11. Informează operativ beneficiarul/investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 12. Dispune oprirea execuţiei, a demolării, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant în conformitate cu soluţiile date de către proiectant şi vizate de către verificatorii de proiecte atestaţi, cât şi de expertul tehnic atestat, dacă este cazul; 13. Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 10/1995 a calităţii în construcţii şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în cazul realizării de modificări ale documentaţiei sau adaptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale; 14. Verifică ca eventualele modificări ale documentaţiei sau adoptarea de noi soluţii să se realizeze pe baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat; 15. Analizează, avizează şi prezintă spre aprobare beneficiarului toate modificările apărute pe par-cursul execuţiei lucrărilor; 16. Urmăreşte ca toate modificările efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor să fie operate în do-cumentaţia de execuţie; 17. Urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de pro-iectant/de organele abilitate; 18. Urmăreşte executarea tuturor verificărilor prevăzute în proiect, în caietele de sarcini şi în nor-mativele în vigoare; 19. Urmăreşte realizarea execuţiei lucrărilor conform termenelor stabilite în graficul de execuţie aprobat de beneficiar şi raportează beneficiarului; 20. Participă în numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare şi decontare a lucrărilor executate; 21. Asigură consultanţa, în calitate de împuternicit al beneficiarului, referitor la execuţia lucrărilor la standarde superioare de calitate; 22. Constată, la solicitarea executantului, necesitatea efectuării de lucrări suplimentare şi informează operativ proiectantul în vederea întocmirii notelor de comandă suplimentare; 23. Sesizează existenţa unor lucrări/cantităţi nejustificate şi face demersurile necesare privind notele de renunţare; 24. Urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 25. Verifică situaţiile de lucrări executate aferente cantităţilor de lucrări real executate şi le confirmă spre plată din punct de vedere cantitativ, calitativ şi a încadrării în preţul prevăzut în oferta tehnică şi financiară a constructorului ce execută lucrarea; verificarea situaţiilor de lucrări executate aferente cantităţilor de lucrări real executate se va realiza în termen de maxim 7 (şapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar; 26. Întocmeşte o bază de date cu imagini foto care să reflecte starea de fapt pe tot parcursul execuţiei lucrărilor precum şi la finalizarea acestora; 27. Urmăreşte întocmirea şi actualizarea zilnică pe şantier, de către constructor şi/sau subantreprenorii acestuia, a următoarelor documente, pe care le va aviza şi care vor constitui parte a cărţii tehnice a construcţiei: a) jurnalul zilnic de şantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, utilajele şi numărul de muncitori existenţi pe şantier, problemele deosebite apărute în execuţie, observaţii privind calitatea; b) condica de betoane întocmită conform reglementărilor în vigoare, cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betonului, dacă se execută acest tip de lucrări; c) procesul-verbal de preluare a amplasamentului, procesul-verbal de lucrări ascunse, procesul-verbal de constatare a calităţii lucrărilor pe parcursul execuţiei şi la fazele determinante întocmit împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii; d) certificatele de conformitate şi de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă, agrementele tehnice cu avizele tehnice în termen de valabilitate; 28. Asigură existenţa unei evidenţe stricte în şantier, a avizelor şi autorizaţiilor, a contractelor şi actelor adiţionale, a planurilor şi documentelor de execuţie, a dispoziţiilor de şantier, a modificărilor de soluţii, a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele şi echipamentele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare) şi a altor documente aferente; 29. Dirigintele de şantier se va îngriji ca, la terminarea lucrărilor, planurile de execuţie să conţină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările real executate, în vederea includerii lor în cartea tehnică a construcţiei; 30. Preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 31. Dirigintele de şantier va întocmi cartea tehnică a construcţiei pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de proiectant şi constructor şi o va înainta beneficiarului; 32. Prezintă raportul lunar privind activitatea contractanţilor, problemele apărute la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi compararea rezultatelor obţinute cu datele programate în graficul general de realizare a investiţiei; 33. Toate evidenţele şi înregistrările efectuate de dirigintele de şantier vor fi puse la dispoziţia beneficiarului; 34. Funcţie de rezultatele obţinute în realizarea investiţiei, dirigintele de şantier va transmite lunar beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii; 35. Asigurarea calităţii lucrărilor de către dirigintele de şantier presupune în mod obligatoriu următoarele: a) controlul fiecărei faze a execuţiei lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmiţându-se realizarea fazei următoare dacă nu este consemnată în scris calitatea lucrărilor ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări, conform proiectului; b) controlul separat a fiecărei categorii de lucrări care, potrivit proiectului, devine în final un obiect constituent al investiţiei finale sau al unei acţiuni sau activităţi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului; c) asigurarea calităţii materialelor utilizate în procesul de execuţie lucrări în conformitate cu documentele contractului; 36. În cazul în care se constată deficienţe de ordin calitativ, neîndepliniri, defecţiuni sau rămâneri în urmă faţă de sarcinile menţionate mai sus, dirigintele/diriginţii de şantier va/vor atenţiona constructorul, va/vor informa operativ beneficiarul şi va/vor propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri; 37. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenţă pe întreaga durată de desfăşurare a lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii; 38. Urmăreşte dezafectarea lucrărilor aferente organizării de şantier şi predă amplasamentul deţinătorului acestuia; 39. Anunţă Inspectoratul de Stat în Construcţii privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către beneficiar/investitor pentru o perioadă mai mare de timp exceptând perioada de timp friguros şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului; 40. Anunţă Inspectoratul de Stat în Construcţii privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros. 41. Dirigintele de şantier va trebui să îşi asigure măsurile necesare de protecţia muncii pe toată durata prestării serviciilor. FAZA III - RECEPŢIA LUCRĂRILOR 1. Dirigintele de şantier va confirma beneficiarului ca lucrările pot fi considerate terminate şi va informa beneficiarul asupra necesităţii convocării comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor după ce executantul anunţă, printr-un document scris, finalizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului de executie; 2. Asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte actele de recepţie; 3. Organizează, după caz, la cererea beneficiarului, recepţii parţiale în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora); 4. Dirigintele de şantier urmăreşte efectuarea remedierilor conţinute în anexa procesului-verbal de suspendare a recepţiei în termen de cel mult 90 (nouăzeci) de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a recepţiei, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 343/2017; 5. Predă către beneficiar, după finalizarea lucrărilor, anterior recepţiei la terminarea lucrărilor, cartea tehnică a construcţiei întocmită conform reglementărilor legale în acest sens. Predă către investitor actele de recepţie după efectuarea recepţiei finale. FAZA IV - PERIOADA DE GARANŢIE 1. Urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie şi asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru lucrările de intervenţie necesare a fi remediate în perioada de garanţie; 2. Dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant, la sesizarea beneficiarului; 3. Serviciile prestate privind activitatea de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier se consideră finalizate odată cu recepţia finală (după încheierea perioadei de garanţie a lucrărilor, respectiv a perioadei de 5 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor). |  |

| Cerinte minime conform Caiet de sarcini LOT 2 nr. SC2020–14085/25.06.2020 | Propunere tehnica ofertant |
| --- | --- |
| Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de şantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42” - cod SMIS 121543, Lot 2 - „Reabilitare termică imobil Aleea F.C. Ripensia nr. 16-22”, este de a oferi beneficiarului garanţia că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Asociaţia de Proprietari, în derularea contractului de lucrări. Activitatea dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii: imparţialitate atât faţă de beneficiar, cât şi faţă de constructor, furnizor şi proiectanţi; profesionalism; fidelitate; respectarea legalităţii. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, diriginţii de şantier poartă toată răspunderea privind execuţia corectă a lucrărilor, ei fiind mandataţi să reprezinte interesele beneficiarului în raporturile cu executantul. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier sau agenţii economici de consultanţă specializaţi în activitatea de dirigenţie de şantier au următoarele obligaţii generale: 1. Să asigure verificarea execuţiei corecte şi la un înalt nivel de calitate a lucrărilor; 2. Să acţioneze în vederea soluţionării neconformităţilor şi a defectelor apărute în execuţie, precum şi a deficienţelor de proiectare; 3. Să asigure secretariatul recepţiei la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor; 4. Să întocmească cartea tehnică a construcţiei şi să o predea proprietarului/investitorului; 5. Să urmărească îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului de execuţie lucrări asumat de acesta; 6. Să respecte în totalitate obligaţiile ce le revin prin contract; 7. Să păstreze confidenţialitatea datelor tehnice şi economice ale antreprenorului; 8. Să manifeste disponibilitate şi celeritate pe parcursul execuţiei în rezolvarea tuturor aspectelor neprevăzute şi să asigure o colaborare permanentă cu beneficiarul, executantul, respectiv proiectantul, pe durata realizării obiectivului; 9. Să întocmească un raport de activitate lunar, care va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier având sarcina de a participa în calitate de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii, legislaţiei în domeniul construcţiilor şi ale contractului încheiat cu beneficiarul. Ofertanţii trebuie să asigure personalul de specialitate atestat/autorizat/certificat în condiţiile legii pentru toate lucrările necesare realizării obiectivului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42” - cod SMIS 121543, Lot 2 - „Reabilitare termică imobil Aleea F.C. Ripensia nr. 16-22”, astfel: ▪ Domeniul 2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - Subdomeniul 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - Categoria de importanţă „C” sau superior, sau în domenii echivalente, autorizate conform Procedurilor de autorizare a diriginţilor de şantier aprobate prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat şi completat prin Ordinul nr. 277/2012 și prin Ordinul nr. 3482/2013. Specializarea solicitată trebuie certificată prin prezentarea de documente justificative şi poate fi deţinută de o singură persoană cu autorizaţie în domeniul de mai sus. Pentru persoana nominalizată ca diriginte de şantier se vor prezenta în cadrul ofertei: ▪ declaraţie de disponibilitate; ▪ copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, de pe autorizaţia de diriginte de şantier, valabilă la data depunerii ofertei. Dirigintele de şantier trebuie să fie autorizat conform legislaţiei aplicabile pe teritoriul României sau echivalent. |  |
| CERINŢE SPECIFICE PENTRU DIRIGINTELE DE ŞANTIER FAZA I - PREGĂTIREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate; 2.Participă împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper; 3. Predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 4. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor şi urmăreşte respectarea lor pe tot parcursul execuţiei lucrărilor; 5. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 6. Verifică existenţa programelor de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante şi le depune, împreună cu proiectanţii de specialitate, la Inspectoratul de Stat în Construcţii, spre avizare; 7. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect; 8. Verifică respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică şi existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 9. Predă împreună cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini şi bornele de reper precizate de proiectant şi întocmeşte procesul verbal de predare-primire amplasament între participanţi; 10. Verifică şi înaintează spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de eşalonare a execuţiei lucrărilor elaborat de către constructor, adaptat la specificul lucrărilor ce vor fi executate; 11. Verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrările ce se vor executa; 12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei de construire şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii; 13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 14. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei şi a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatarea construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită. FAZA II - EXECUŢIA LUCRĂRILOR 1. Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, autorizaţiilor de construire, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 3. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie şi aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în reglementările tehnice în vigoare; 4. Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens, respectiv executarea de lucrări de către personal necalificat; 5. Interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic; 6. Interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au avizul tehnic expirat; 7. Asigură participarea factorilor implicaţi la verificarea lucrărilor în faze determinante; 8. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor efectuate (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.); 9. Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi urmăreşte conformitatea acestora; 10. Transmite către proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizările proprii sau ale participan-ţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 11. Informează operativ beneficiarul/investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 12. Dispune oprirea execuţiei, a demolării, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant în conformitate cu soluţiile date de către proiectant şi vizate de către verificatorii de proiecte atestaţi, cât şi de expertul tehnic atestat, dacă este cazul; 13. Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 10/1995 a calităţii în construcţii şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în cazul realizării de modificări ale documentaţiei sau adaptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale; 14. Verifică ca eventualele modificări ale documentaţiei sau adoptarea de noi soluţii să se realizeze pe baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat; 15. Analizează, avizează şi prezintă spre aprobare beneficiarului toate modificările apărute pe par-cursul execuţiei lucrărilor; 16. Urmăreşte ca toate modificările efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor să fie operate în do-cumentaţia de execuţie; 17. Urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de pro-iectant/de organele abilitate; 18. Urmăreşte executarea tuturor verificărilor prevăzute în proiect, în caietele de sarcini şi în nor-mativele în vigoare; 19. Urmăreşte realizarea execuţiei lucrărilor conform termenelor stabilite în graficul de execuţie aprobat de beneficiar şi raportează beneficiarului; 20. Participă în numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare şi decontare a lucrărilor executate; 21. Asigură consultanţa, în calitate de împuternicit al beneficiarului, referitor la execuţia lucrărilor la standarde superioare de calitate; 22. Constată, la solicitarea executantului, necesitatea efectuării de lucrări suplimentare şi informează operativ proiectantul în vederea întocmirii notelor de comandă suplimentare; 23. Sesizează existenţa unor lucrări/cantităţi nejustificate şi face demersurile necesare privind notele de renunţare; 24. Urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 25. Verifică situaţiile de lucrări executate aferente cantităţilor de lucrări real executate şi le confirmă spre plată din punct de vedere cantitativ, calitativ şi a încadrării în preţul prevăzut în oferta tehnică şi financiară a constructorului ce execută lucrarea; verificarea situaţiilor de lucrări executate aferente cantităţilor de lucrări real executate se va realiza în termen de maxim 7 (şapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar; 26. Întocmeşte o bază de date cu imagini foto care să reflecte starea de fapt pe tot parcursul execuţiei lucrărilor precum şi la finalizarea acestora; 27. Urmăreşte întocmirea şi actualizarea zilnică pe şantier, de către constructor şi/sau subantreprenorii acestuia, a următoarelor documente, pe care le va aviza şi care vor constitui parte a cărţii tehnice a construcţiei: a) jurnalul zilnic de şantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, utilajele şi numărul de muncitori existenţi pe şantier, problemele deosebite apărute în execuţie, observaţii privind calitatea; b) condica de betoane întocmită conform reglementărilor în vigoare, cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betonului, dacă se execută acest tip de lucrări; c) procesul-verbal de preluare a amplasamentului, procesul-verbal de lucrări ascunse, procesul-verbal de constatare a calităţii lucrărilor pe parcursul execuţiei şi la fazele determinante întocmit împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii; d) certificatele de conformitate şi de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă, agrementele tehnice cu avizele tehnice în termen de valabilitate; 28. Asigură existenţa unei evidenţe stricte în şantier, a avizelor şi autorizaţiilor, a contractelor şi actelor adiţionale, a planurilor şi documentelor de execuţie, a dispoziţiilor de şantier, a modificărilor de soluţii, a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele şi echipamentele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare) şi a altor documente aferente; 29. Dirigintele de şantier se va îngriji ca, la terminarea lucrărilor, planurile de execuţie să conţină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările real executate, în vederea includerii lor în cartea tehnică a construcţiei; 30. Preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 31. Dirigintele de şantier va întocmi cartea tehnică a construcţiei pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de proiectant şi constructor şi o va înainta beneficiarului; 32. Prezintă raportul lunar privind activitatea contractanţilor, problemele apărute la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi compararea rezultatelor obţinute cu datele programate în graficul general de realizare a investiţiei; 33. Toate evidenţele şi înregistrările efectuate de dirigintele de şantier vor fi puse la dispoziţia beneficiarului; 34. Funcţie de rezultatele obţinute în realizarea investiţiei, dirigintele de şantier va transmite lunar beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii; 35. Asigurarea calităţii lucrărilor de către dirigintele de şantier presupune în mod obligatoriu următoarele: a) controlul fiecărei faze a execuţiei lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmiţându-se realizarea fazei următoare dacă nu este consemnată în scris calitatea lucrărilor ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări, conform proiectului; b) controlul separat a fiecărei categorii de lucrări care, potrivit proiectului, devine în final un obiect constituent al investiţiei finale sau al unei acţiuni sau activităţi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului; c) asigurarea calităţii materialelor utilizate în procesul de execuţie lucrări în conformitate cu documentele contractului; 36. În cazul în care se constată deficienţe de ordin calitativ, neîndepliniri, defecţiuni sau rămâneri în urmă faţă de sarcinile menţionate mai sus, dirigintele/diriginţii de şantier va/vor atenţiona constructorul, va/vor informa operativ beneficiarul şi va/vor propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri; 37. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenţă pe întreaga durată de desfăşurare a lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii; 38. Urmăreşte dezafectarea lucrărilor aferente organizării de şantier şi predă amplasamentul deţinătorului acestuia; 39. Anunţă Inspectoratul de Stat în Construcţii privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către beneficiar/investitor pentru o perioadă mai mare de timp exceptând perioada de timp friguros şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului; 40. Anunţă Inspectoratul de Stat în Construcţii privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros. 41. Dirigintele de şantier va trebui să îşi asigure măsurile necesare de protecţia muncii pe toată durata prestării serviciilor. FAZA III - RECEPŢIA LUCRĂRILOR 1. Dirigintele de şantier va confirma beneficiarului ca lucrările pot fi considerate terminate şi va informa beneficiarul asupra necesităţii convocării comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor după ce executantul anunţă, printr-un document scris, finalizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului de executie; 2. Asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte actele de recepţie; 3. Organizează, după caz, la cererea beneficiarului, recepţii parţiale în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora); 4. Dirigintele de şantier urmăreşte efectuarea remedierilor conţinute în anexa procesului-verbal de suspendare a recepţiei în termen de cel mult 90 (nouăzeci) de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a recepţiei, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 343/2017; 5. Predă către beneficiar, după finalizarea lucrărilor, anterior recepţiei la terminarea lucrărilor, cartea tehnică a construcţiei întocmită conform reglementărilor legale în acest sens. Predă către investitor actele de recepţie după efectuarea recepţiei finale. FAZA IV - PERIOADA DE GARANŢIE 1. Urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie şi asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru lucrările de intervenţie necesare a fi remediate în perioada de garanţie; 2. Dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant, la sesizarea beneficiarului; 3. Serviciile prestate privind activitatea de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier se consideră finalizate odată cu recepţia finală (după încheierea perioadei de garanţie a lucrărilor, respectiv a perioadei de 5 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor). |  |

| Cerinte minime conform Caiet de sarcini LOT 3 nr. SC2020–14086/25.06.2020 | Propunere tehnica ofertant |
| --- | --- |
| Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de şantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42” - cod SMIS 121543, Lot 3 - „Reabilitare termică imobil Str. Gheorghe Lazăr nr. 42”, este de a oferi beneficiarului garanţia că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Asociaţia de Proprietari, în derularea contractului de lucrări. Activitatea dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii: imparţialitate atât faţă de beneficiar, cât şi faţă de constructor, furnizor şi proiectanţi; profesionalism; fidelitate; respectarea legalităţii. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, diriginţii de şantier poartă toată răspunderea privind execuţia corectă a lucrărilor, ei fiind mandataţi să reprezinte interesele beneficiarului în raporturile cu executantul. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier sau agenţii economici de consultanţă specializaţi în activitatea de dirigenţie de şantier au următoarele obligaţii generale: 1. Să asigure verificarea execuţiei corecte şi la un înalt nivel de calitate a lucrărilor; 2. Să acţioneze în vederea soluţionării neconformităţilor şi a defectelor apărute în execuţie, precum şi a deficienţelor de proiectare; 3. Să asigure secretariatul recepţiei la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor; 4. Să întocmească cartea tehnică a construcţiei şi să o predea proprietarului/investitorului; 5. Să urmărească îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului de execuţie lucrări asumat de acesta; 6. Să respecte în totalitate obligaţiile ce le revin prin contract; 7. Să păstreze confidenţialitatea datelor tehnice şi economice ale antreprenorului; 8. Să manifeste disponibilitate şi celeritate pe parcursul execuţiei în rezolvarea tuturor aspectelor neprevăzute şi să asigure o colaborare permanentă cu beneficiarul, executantul, respectiv proiectantul, pe durata realizării obiectivului; 9. Să întocmească un raport de activitate lunar, care va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier având sarcina de a participa în calitate de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii, legislaţiei în domeniul construcţiilor şi ale contractului încheiat cu beneficiarul. Ofertanţii trebuie să asigure personalul de specialitate atestat/autorizat/certificat în condiţiile legii pentru toate lucrările necesare realizării obiectivului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42” - cod SMIS 121543, Lot 2 - „Reabilitare termică imobil Aleea F.C. Ripensia nr. 16-22”, astfel: ▪ Domeniul 2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - Subdomeniul 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole - Categoria de importanţă „C” sau superior, sau în domenii echivalente, autorizate conform Procedurilor de autorizare a diriginţilor de şantier aprobate prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat şi completat prin Ordinul nr. 277/2012 și prin Ordinul nr. 3482/2013. Specializarea solicitată trebuie certificată prin prezentarea de documente justificative şi poate fi deţinută de o singură persoană cu autorizaţie în domeniul de mai sus. Pentru persoana nominalizată ca diriginte de şantier se vor prezenta în cadrul ofertei: ▪ declaraţie de disponibilitate; ▪ copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, de pe autorizaţia de diriginte de şantier, valabilă la data depunerii ofertei. Dirigintele de şantier trebuie să fie autorizat conform legislaţiei aplicabile pe teritoriul României sau echivalent. |  |
| CERINŢE SPECIFICE PENTRU DIRIGINTELE DE ŞANTIER FAZA I - PREGĂTIREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate; 2.Participă împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper; 3. Predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 4. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor şi urmăreşte respectarea lor pe tot parcursul execuţiei lucrărilor; 5. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 6. Verifică existenţa programelor de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante şi le depune, împreună cu proiectanţii de specialitate, la Inspectoratul de Stat în Construcţii, spre avizare; 7. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect; 8. Verifică respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică şi existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 9. Predă împreună cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini şi bornele de reper precizate de proiectant şi întocmeşte procesul verbal de predare-primire amplasament între participanţi; 10. Verifică şi înaintează spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de eşalonare a execuţiei lucrărilor elaborat de către constructor, adaptat la specificul lucrărilor ce vor fi executate; 11. Verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrările ce se vor executa; 12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei de construire şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii; 13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 14. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei şi a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatarea construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită. FAZA II - EXECUŢIA LUCRĂRILOR 1. Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, autorizaţiilor de construire, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 3. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie şi aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în reglementările tehnice în vigoare; 4. Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens, respectiv executarea de lucrări de către personal necalificat; 5. Interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic; 6. Interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au avizul tehnic expirat; 7. Asigură participarea factorilor implicaţi la verificarea lucrărilor în faze determinante; 8. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor efectuate (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.); 9. Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi urmăreşte conformitatea acestora; 10. Transmite către proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizările proprii sau ale participan-ţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 11. Informează operativ beneficiarul/investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 12. Dispune oprirea execuţiei, a demolării, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant în conformitate cu soluţiile date de către proiectant şi vizate de către verificatorii de proiecte atestaţi, cât şi de expertul tehnic atestat, dacă este cazul; 13. Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 10/1995 a calităţii în construcţii şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în cazul realizării de modificări ale documentaţiei sau adaptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale; 14. Verifică ca eventualele modificări ale documentaţiei sau adoptarea de noi soluţii să se realizeze pe baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat; 15. Analizează, avizează şi prezintă spre aprobare beneficiarului toate modificările apărute pe par-cursul execuţiei lucrărilor; 16. Urmăreşte ca toate modificările efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor să fie operate în do-cumentaţia de execuţie; 17. Urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de pro-iectant/de organele abilitate; 18. Urmăreşte executarea tuturor verificărilor prevăzute în proiect, în caietele de sarcini şi în nor-mativele în vigoare; 19. Urmăreşte realizarea execuţiei lucrărilor conform termenelor stabilite în graficul de execuţie aprobat de beneficiar şi raportează beneficiarului; 20. Participă în numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare şi decontare a lucrărilor executate; 21. Asigură consultanţa, în calitate de împuternicit al beneficiarului, referitor la execuţia lucrărilor la standarde superioare de calitate; 22. Constată, la solicitarea executantului, necesitatea efectuării de lucrări suplimentare şi informează operativ proiectantul în vederea întocmirii notelor de comandă suplimentare; 23. Sesizează existenţa unor lucrări/cantităţi nejustificate şi face demersurile necesare privind notele de renunţare; 24. Urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 25. Verifică situaţiile de lucrări executate aferente cantităţilor de lucrări real executate şi le confirmă spre plată din punct de vedere cantitativ, calitativ şi a încadrării în preţul prevăzut în oferta tehnică şi financiară a constructorului ce execută lucrarea; verificarea situaţiilor de lucrări executate aferente cantităţilor de lucrări real executate se va realiza în termen de maxim 7 (şapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar; 26. Întocmeşte o bază de date cu imagini foto care să reflecte starea de fapt pe tot parcursul execuţiei lucrărilor precum şi la finalizarea acestora; 27. Urmăreşte întocmirea şi actualizarea zilnică pe şantier, de către constructor şi/sau subantreprenorii acestuia, a următoarelor documente, pe care le va aviza şi care vor constitui parte a cărţii tehnice a construcţiei: a) jurnalul zilnic de şantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, utilajele şi numărul de muncitori existenţi pe şantier, problemele deosebite apărute în execuţie, observaţii privind calitatea; b) condica de betoane întocmită conform reglementărilor în vigoare, cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betonului, dacă se execută acest tip de lucrări; c) procesul-verbal de preluare a amplasamentului, procesul-verbal de lucrări ascunse, procesul-verbal de constatare a calităţii lucrărilor pe parcursul execuţiei şi la fazele determinante întocmit împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii; d) certificatele de conformitate şi de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă, agrementele tehnice cu avizele tehnice în termen de valabilitate; 28. Asigură existenţa unei evidenţe stricte în şantier, a avizelor şi autorizaţiilor, a contractelor şi actelor adiţionale, a planurilor şi documentelor de execuţie, a dispoziţiilor de şantier, a modificărilor de soluţii, a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele şi echipamentele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare) şi a altor documente aferente; 29. Dirigintele de şantier se va îngriji ca, la terminarea lucrărilor, planurile de execuţie să conţină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările real executate, în vederea includerii lor în cartea tehnică a construcţiei; 30. Preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 31. Dirigintele de şantier va întocmi cartea tehnică a construcţiei pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de proiectant şi constructor şi o va înainta beneficiarului; 32. Prezintă raportul lunar privind activitatea contractanţilor, problemele apărute la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi compararea rezultatelor obţinute cu datele programate în graficul general de realizare a investiţiei; 33. Toate evidenţele şi înregistrările efectuate de dirigintele de şantier vor fi puse la dispoziţia beneficiarului; 34. Funcţie de rezultatele obţinute în realizarea investiţiei, dirigintele de şantier va transmite lunar beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii; 35. Asigurarea calităţii lucrărilor de către dirigintele de şantier presupune în mod obligatoriu următoarele: a) controlul fiecărei faze a execuţiei lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmiţându-se realizarea fazei următoare dacă nu este consemnată în scris calitatea lucrărilor ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări, conform proiectului; b) controlul separat a fiecărei categorii de lucrări care, potrivit proiectului, devine în final un obiect constituent al investiţiei finale sau al unei acţiuni sau activităţi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului; c) asigurarea calităţii materialelor utilizate în procesul de execuţie lucrări în conformitate cu documentele contractului; 36. În cazul în care se constată deficienţe de ordin calitativ, neîndepliniri, defecţiuni sau rămâneri în urmă faţă de sarcinile menţionate mai sus, dirigintele/diriginţii de şantier va/vor atenţiona constructorul, va/vor informa operativ beneficiarul şi va/vor propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri; 37. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenţă pe întreaga durată de desfăşurare a lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii; 38. Urmăreşte dezafectarea lucrărilor aferente organizării de şantier şi predă amplasamentul deţinătorului acestuia; 39. Anunţă Inspectoratul de Stat în Construcţii privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către beneficiar/investitor pentru o perioadă mai mare de timp exceptând perioada de timp friguros şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului; 40. Anunţă Inspectoratul de Stat în Construcţii privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros. 41. Dirigintele de şantier va trebui să îşi asigure măsurile necesare de protecţia muncii pe toată durata prestării serviciilor. FAZA III - RECEPŢIA LUCRĂRILOR 1. Dirigintele de şantier va confirma beneficiarului ca lucrările pot fi considerate terminate şi va informa beneficiarul asupra necesităţii convocării comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor după ce executantul anunţă, printr-un document scris, finalizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului de executie; 2. Asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte actele de recepţie; 3. Organizează, după caz, la cererea beneficiarului, recepţii parţiale în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora); 4. Dirigintele de şantier urmăreşte efectuarea remedierilor conţinute în anexa procesului-verbal de suspendare a recepţiei în termen de cel mult 90 (nouăzeci) de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a recepţiei, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 343/2017; 5. Predă către beneficiar, după finalizarea lucrărilor, anterior recepţiei la terminarea lucrărilor, cartea tehnică a construcţiei întocmită conform reglementărilor legale în acest sens. Predă către investitor actele de recepţie după efectuarea recepţiei finale. FAZA IV - PERIOADA DE GARANŢIE 1. Urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie şi asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru lucrările de intervenţie necesare a fi remediate în perioada de garanţie; 2. Dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant, la sesizarea beneficiarului; 3. Serviciile prestate privind activitatea de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier se consideră finalizate odată cu recepţia finală (după încheierea perioadei de garanţie a lucrărilor, respectiv a perioadei de 5 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor). |  |

Data ...............................

...............................................................................,

(nume, prenume,semnătură si stampila)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)